CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT

30, Avenue du Médipôle - BP 40348

38302 BOURGOIN JALLIEU Cedex

---

SERVICE PHARMACIE

Ligne directe 04 69 15 74 65 – Fax 04 69 15 74 66

ANNEXES I et II

DU C.C.T.P.

APPEL D’OFFRES OUVERT FOURNITURE DE FLUIDES MÉDICAUX EN INSTALLATIONS FIXES ET BOUTEILLES et PRESTATIONS PERMETTANT LEUR MISE EN ŒUVRE

SOMMAIRE DE L’ANNEXE

Annexe 1 : CARACTERISTIQUES DES LOTS ET QUANTITES 						: p 3

Annexe 2 : PLAN D’ACCES SIMPLIFIE AU NOUVEAU CH PIERRE OUDOT 				: p 4

Annexes autres : PLANS DIVERS FOURNIS AVEC LE CD-ROM (voir si nécessaire)

Annexe 1

CARACTERISTIQUES DES LOTS ET QUANTITES

Valeurs calculées à partir des consommations sur un an de août 2014 à juillet 2015

| Lot | Dénomination | Forme | Unité | Présentation | ~ Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 : MISE A DISPOSITION D’UNE CENTRALE DE PRODUCTION D’OXYGENE MEDICAL VRAC |
|  | Oxygène | Liquide et gaz | Kg | Evaporateurs et cadres secours | ~ 90 000 kg / an |
|  | Evaporateur principal + Evaporateur secondaire + Secours ultime et prestations permettant leur mise en œuvre | Installation selon la norme NF EN ISO 7396-1 en respect des consommations et des contraintes de la plate-forme existante – cf CCTP |
|  | Réseau de télésurveillance | cf CCTP |
|  | 1-2 : MISE A DISPOSITION D’UNE CENTRALE DE PRODUCTION DE PROTOXYDE D’AZOTE |
|  | Protoxyde d'azote médical | Gaz | Bouteille | Rampes de bouteilles | ~ 15 bouteilles / an |
|  | 2 rampes principales + secours ultime et prestations permettant leur mise en œuvre | Installation selon la norme NF EN ISO 7396-1 en respect des consommations et des contraintes de l'architecture existante – cf CCTP |
|  | Réseau de télésurveillance | cf CCTP |
| 2 | 2-1 : MISE A DISPOSITION D’UNE CENTRALE DE PRODUCTION D’AIR A USAGE MEDICAL |
|  | Air médical | Gaz | m3 | Compresseurs et cadres secours | ~ 160 000 m3 / an |
|  | 2 centrales de production + secours ultime et prestations permettant leur mise en œuvre | Installation selon la norme NF EN ISO 7396-1 en respect des consommations et des contraintes de l'architecture existante – cf CCTP |
|  | Réseau de télésurveillance | cf CCTP |
|  | 2-2 : MISE A DISPOSITION D’UNE CENTRALE DE PRODUCTION DE VIDE |
|  | Vide | Gaz | m3 | Pompes à vide | Capacité actuelle de production ~ 3 x 300 m3 / h |
|  | 3 pompes et prestations permettant leur mise en œuvre | Installation selon la norme NF EN ISO 7396-1 en respect des consommations et des contraintes de l'architecture existante – cf CCTP |
|  | Réseau de télésurveillance | cf CCTP |

Annexe 1

CARACTERISTIQUES DES LOTS ET QUANTITES

(valeurs extrapolées à partir des consommations de août 2014 à juillet 2015)

| Lot | Dénomination | Forme | Unité | Présentation | Quantité en contrat | Quantité annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  BOUTEILLES ÉQUIPÉES D’UN ENSEMBLE DÉTENDEUR-DÉBIMÈTRE INTÉGRÉ  |
|  | Oxygène | Conditionné | 0,4 m3 | Bouteille | 15 | 125 |
|  | Oxygène | Conditionné | 1 m3 | Bouteille | 160 | 900 |
|  | Oxygène | Conditionné | 3 m3 | Bouteille | 10 | 65 |
|  | MEOPA 50/50 | Conditionné | 1 m3 | Bouteille | 45 | 250 |
|  |  GAZ MÉDICAUX EN BOUTEILLES SANS DÉTENDEUR-DÉBIMÈTRE  |
|  | Anhydride carbonique (CO2) | Conditionné | 5 litres | Bouteille | 14 | 35 |
|  | Anhydride carbonique (CO2) pour laboratoire | Conditionné | 15 litres | Bouteille | 2 | 7 |
|  | Mélange Laboratoire (H2 CO2 N2) | Conditionné | 15 litres | Bouteille | 2 | 9 |
|  | Argon médical chirurgical | Conditionné | 5 litres | Bouteille | 2 | 2 |
| Spécifications du lot 3 : |
| - Mise à disposition de bouteilles : location mensuelle ou contrat annuel ou totalité du marché |
| - Formules de révisions des prix de gaz : au renouvellement pour 1 an après la 1ère tranche de 3 ans fixe |
| - Le candidat pourra proposer en prestation supplémentaire éventuelle et facultative la mise à disposition d’un système de traçabilité des bouteilles |
| 4 | MONOXYDE D’AZOTE ET SYSTEMES D’ADMINISTRATION |
|  | Système d’administration de monoxyde d'azote | Location-maintenance de 2 appareils (marqués CE) en service de Réanimation et fourniture des bouteilles de calibration |
|  | Monoxyde d’azote (NO) | Conditionné | ~10 litres | Bouteille | 10 | 30 |
|  | Les candidats non titulaires du marché actuel sont tenus de venir présenter sur rendez-vous le matériel d’administration à l’équipe médico-technique concernée au moins 15 jours avant la date limite de dépôt des plis. Si le candidat retenu n’est pas le titulaire actuel du marché, celui-ci est tenu d’assurer une formation complète à l’équipe du service de réanimation ainsi qu’à l’équipe du service biomédical |

Annexe 1

CARACTERISTIQUES DES LOTS ET QUANTITES

(valeurs extrapolées à partir des consommations de septembre 2014 à septembre 2015)

| Lot | Dénomination | Forme | Unité | Présentation | Quantité en contrat | Quantité annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | OXYGENE MEDICAL EN CADRES |
|  | Oxygène | Gaz | m3 | Cadre | 1 principal + 1 secours + 1 secours ultime | ~40 cadres de ~20 bouteilles de 10 m3 (~20 cadres par site) |
|  | 2 sites Longs Séjours avec chacun : 2 cadres principaux + secours ultime et prestations permettant leur mise en œuvre | Installation selon la norme NF EN ISO 7396-1 en respect des consommations et des contraintes des plates-formes existantes – cf CCTP |
|  | Réseau de télésurveillance | cf CCTP |

Annexe 2 :

Localisation de l’établissement

Carte simplifiée d’accès au Nouveau CH Pierre Oudot

Annexes autres :

PLANS DIVERS

DOCUMENTS TROP VOLUMINEUX…

…FOURNIS par CD-ROM